| URZĄDZENIE | Specyfikacja techniczna | ILOŚĆ | KWOTA JEDNOSTKOWA BRUTTO | KWOTA CAŁOŚCIOWA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | Gniazda Z pełną ochroną, liczba, format 1xUSE3xIEC Tylko z filtrem 220V/telefoniczne/Ethernet 0/tak/nie Dane techniczne Topologia online Kształt wytwarzanego napięcia sinusoida Moc pozorna [VA] 1000 Moc czynna [W] 700 Pojemność akumulatora [Ah] 14 Nominalny czas ładowania do pojemności 5h do 80% Filtrowanie EMI-RFI / warystor tak/tak Reset / Wentylator tak/tak Sygnalizacja ładowanie/przeciążenie/wyczerpanie baterii nie/tak/tak Interfejs RS232 Producent Eta Oprogramowanie UPSilon 2000 Automatyczne zamykanie / hibernacja tak/tak Polska dokumentacja Tak Okres gwarancji bateria/zasilacz [miesiące] 24/24 Przewody do sterowania/zasilania tak/tak | 5 szt. | . |  |
| Komputery: | Procesor Nie gorszy niż Intel Core i3 Płyta główna Nie gorsza niż Gigabyte GA-B85M-HD3 Pamięć 8 GB 1600Mhz Dysk twardy 500 GB minimum 7200 rpm Karta graficzna Minimum 1024MB, Pamięć DDR3, szerokość magistrali 64bit, Obsługa DirectX11. Napęd optyczny DVD-RW Obudowa Midi Tower Zasilacz moc 600 W Czytnik kart pamięci Tak System operacyjny Windows 7 Pro Wentylator 92mm Tak Wentylator 120mm Tak | 4 szt. |  |  |
| Switch | nie mniej niż 5 portów 10/100/1000Mbps, | 1 szt. |  |  |
| Dysk zewnętrzny | nie mniejszy niż 1Tb, NAS 10/100/1000Mbps, możliwość podłączenia do komputera przez kabel USB | 1 szt. |  |  |
| Pamięć flash | (pendrive), pojemność nie mniejsza niż 16GB, gumowa obudowa, chowane złącze USB | 2 szt. |  |  |
|  | ŁĄCZNA KWOTA |  |